## Sheet1
Радови на санацији простора кафе кухиње камене сале, Објекат: Радио Београд ЈМУ РТС, Таковска 10
р.бр | Опис позиције | јединица мере | количина | јединична цена (рад) | јединична цена (материјал) | Укупна цена (Материјал + рад)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Демонтажа кухињских уређаја. Пажљива демонтажа бојлера 50л, ледомата, машине за прање судова, еспресо апарата, одлагање у објекту по упутству Наручиоца или одвоз на депонију. | комплет | 1 |  |  | 0
2 | Демонтажа постојећих кухињских елемената. Пажљива демонтажа кухињских елемената, са одвозом на депонију. Обрачун за целокупан простор кухиње. | комплет | 1 |  |  | 0
3 | Демонтажа ПВЦ пода. Пажљива демонтажа лепљеног ПВЦ пода и лајсни и одвоз насталог шута на депонију. Обрачун по m². | m² | 25 |  |  | 0
4 | Обијање зидних и подних керамичких плочица. Пажљиво обијање зидних и подних керамичких плочица заједно са лепком, са изношењем и одвозом насталог шута на депонију. Обрачун по m² обијених плочица. | m² | 15 |  |  | 0
5 | Обијање цементне кошуљице просечне дебљине 6cm. Пажљиво обијање постојеће цементне кошуљице са изношењем и одвозом насталог шута на депонију. Обрачун по m² обијених плочица. | m² | 26.4 |  |  | 0
6 | Стругање и глетовање зидова и плафона. Површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати, бандажирати бандаж-траком мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити, па китовати и глетовати емулзионим китом други пут. Обрачун по m². | m² | 96.7 |  |  | 0
7 | Набавка материјала, испорука и бојење плафона полудисперзијом. Све површине брусити, неутрализовати и импрегнирати. Пребојити полудисперзивном белом бојом први пут и исправити тонираним диспрезионим китом. Бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја по избору инвеститора. Обрачун по m². | m² | 28 |  |  | 0
8 | Набавка материјала, испорука и бојење зидова акрилном бојом тамног тона. Све површине брусити, неутрализовати и импрегнирати. Бојити акрилном бојом први и други пут. Боја по избору инвеститора. Обрачун по m². | m² | 68 |  |  | 0
9 | Набавка материјала, испорука и постављање акустичке подне изолације. Обрачун по m². | m² | 27.8 |  |  | 0
10 | Набавка материјала, транспорт и израда цементне кошуљице Topcem-oм или одговарајуће, просечне дебљине 5cm. Подлогу претходно очистити и припремити за израду цементне кошуљице. Обрачун по m² израђене кошуљице. | m² | 27.8 |  |  | 0
11 | Набавка материјала, транспорт и уградња гранитних плочица. Гранитне плочице већих димензија у боји по избору инвеститора. Плочице поставити на лепак. По уградњи плочица, фуге фуговати фугомал масом у тону по избору инвеститора. Обрачун по m² постављених керамичких плочица. |  |  |  |  | 0
12 | зидне: | m² | 8.65 |  |  | 0
13 | подне: | m² | 6.9 |  |  | 0
14 | прелазна алуминијумска лајсна: | m’ | 14 |  |  | 0
15 | Уградња паркета. Набавка материјала, транспорт и уградња храстовог паркета прве класе дебљине, 22mm. Паркет хобловати, брусити и лакирати три пута. Обрачун по m². | m² | 18.6 |  |  | 0
16 | Израда и постављање храстове сокле са винер лајсном висине 10 cm. Соклу урадити од првокласне, праве и суве храстовине, а сучељавања геровати. | m’ | 23.8 |  |  | 0
17 | Набавка, испорука и монтажа металног електро ормана димензија (В х Ш х Д) 650х300х210 mm типа EVROTEHNA KB 1/4 или одговарајући, вратима која се отварају ма лево, са следећом уграђеном опремом: | комплет | 1 |  |  | 0
- компактни трополиа теретни растављач 63А сличан типу ETI CLBS 63A 3p или одговарајући, ком. 1
- спољна ручица слична типу ETI CLBS-EH80/G или одговарајућа, ком. 1
- осовина за ручицу слична типу ETI CLBS-S200 или одговарајућа, ком. 1
- фид склопка 4p, 63А, 0.03 mA, A, G/KV слична типу ETI EFI-4 A G/KV 63/0.03 или одговарајућа, ком. 1
- минијатурни прекидач 1p, 16А, B, 10 kA слична типу ETI ETIMAT P10 1p B16 или одговарајући, ком. 14
- минијатурни прекидач 3p, 16А, B, 10 kA слична типу ETI ETIMAT P10 3p B16 или одговарајући, ком. 2
- ES опружне стезаљке сличнe типу ETI ESP-HMM.4 или одговарајући, ком. 20
- ES опружне стезаљке сличнe типу ETI ESP-HMM.10 или одговарајући, ком. 3
- ES опружне стезаљке сличнe типу ETI ESP-HMM.10B или одговарајући, ком. 1
- ES крајњи елемент сличан типу ETI ESP-HMT.4 или одговарајући, ком. 4
- ES крајњи елемент сличан типу ETI ESP-HMT.10 или одговарајући, ком. 2
- ES ознаке сличнe типу ETI ESP-SHZ/1/1_50.10 или одговарајуће, ком. 1
- Једнополне изоловане сабирнице 16 мм2, 100 А сличнe типу ETI IZ16/1F/12P или одговарајући, ком. 2
- Инсталациони канал сличнe типу ETIB 40x80 T (2m) или одговарајући, ком. 1
- Сабирнице N или PE 16 mm2, слична типу Schrack IK020018-- или одговарајући, ком. 1
- Изоловани носач проводника, за сабирнице 10 и 16 mm2, слична типу Schrack IK018004-А или одговарајући, ком. 2
- Пластичне уводнице за каблове PG21 или одговарајуће, ком. 21
- перфорирана дин шина 2м, ком. 1
- ситан неспецифицирани материјал (каблови за ожичење, хилзне, стопице, везице, завртњи итд.
- џеп за документацију
У цену урачунати укопавање наведеног електро ормана у зид.
18 | Набавка, испорука и монтажа са електро повезивањем белог надградног ОГ кип прекидача 16 А | ком | 1 |  |  | 0
19 | Набавка, испорука и монтажа са електро повезивањем беле модуларне шуко утичнице 2М, 16 А у комплету са кутијом прирубницом 2М и маском 2М | ком | 2 |  |  | 0
20 | Набавка, испорука и монтажа са електро повезивањем беле модуларне шуко утичнице 4М, 16 А у комплету са кутијом прирубницом 4М и маском 4М | ком | 8 |  |  | 0
21 | Набавка, испорука и монтажа са електро повезивањем беле модуларне шуко утичнице 6М, 16 А у комплету са кутијом прирубницом 6М и маском 6М | ком | 1 |  |  | 0
22 | Набавка, испорука и монтажа са електро повезивањем беле модуларне шуко утичнице 45x45mm, 16 А за монтажу у парапет | ком | 10 |  |  | 0
23 | Набавка, испорука и монтажа са електро повезивањем трофазне шуко прикључнице | ком | 2 |  |  | 0
24 | Набавка, испорука и монтажа са електро повезивањем трофазне ОГ шуко прикључнице | ком | 1 |  |  | 0
25 | Набавка, испорука и монтажа поцинкованог регалског носача каблова ПНК 160x50 mm комплет са металним поклопцима | m’ | 10 |  |  | 0
26 | Набавка, испорука и монтажа белог безхалогеног парапетног развода са предњим и бочним поклопцима за монтажу на зид типа Kopos PK 120X55 D HF_HD или одговарајући. У цену урачунати и шлицовање пода и зида за постављање ПНК и касније малтерисање шлицева | m’ | 2 |  |  | 0
27 | Набавка, испорука и монтажа безхалогеног каналице 40х40 mm, са поклопцем типа Kopos LHD-HF или одговарајућа. | m’ | 6 |  |  | 0
28 | Набавка, испорука и монтажа са електро повезивањем безхалогеног кабла типа N2XH-J за повезивање утичница. Кабл се поставља у ПНК носаче у поду и зидовима, као и у цревима испод малтера. У цену урачунати потребна црева, шлицовање зида и касније малтерисање шлицева. Каблови су следећих пресека:
28.1 | 3x1.5 mm2 | m’ | 30 |  |  | 0
28.2 | 3x2.5 mm2 | m’ | 150 |  |  | 0
28.3 | 5x2.5 mm2 | m’ | 25 |  |  | 0
28.4 | 5x6 mm2 | m’ | 6 |  |  | 0
29 | Набавка, испорука и монтажа са електро повезивањем следеће опреме у постојећем електро орману:
29.1 | аутоматски осигурач MCB 1p, 240VAC, C40 A, прекидне моћи 10 kA | ком | 3 |  |  | 0
29.2 | редна стезаљка-клема за ДИН шину за кабл 6 mm2 | ком | 3 |  |  | 0
29.3 | ситан неспецифицирани материјал (лицнасти каблови за мошћење, стопице, везице итд.) | комплет | 1 |  |  | 0
30 | Предаја Наручиоцу све атестне документације за уграђени материјал као и оверену Изјаву да је сав документовани материјал уграђен на објекту Наручиоца. Израда и предаја пројекта изведеног објекта у папирној (3 ком.) и електронској форми на усб флеш меморији. Верификација урађених електроинсталација уз издавање Стручног налаза о прегледу и провери електроинсталација у погледу примењених мера за безбедност и здравље на раду. | ком | 1 |  |  | 0
31 | Израда шлицева за пролаз цеви водоводних и канализационих инсталација у специфичним условима - у простору испод предметних радова се налази просторија специфичне намене са врло скупом опремом. Штемање је потребно изнести без оштећења плафона испод пода мале дебљине у коме је потребно уштемати цеви, са свом потребном опремом и заштитом простора. Израдити шлиц у зиду или поду за пролаз цеви инсталација. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m¹ инсталације. | m’ | 8 |  |  | 0
32 | Монтажа ПВЦ канализационих цеви. Набавка материјала, транспорт и монтажа ПВЦ канализационих цеви са свим потребним фазонским комадима и фитинзима, повезивање на постојеће инсталације и пуштање у рад. Обрачун по m¹ инсталације.
32.1 | Ø75- судопера | m’ | 2.5 |  |  | 0
32.2 | Ø50- сливник | m’ | 4 |  |  | 0
32.3 | Ø 32 мм -ледомат | m’ | 5 |  |  | 0
34 | Уградња подног сливника. Набавка, транспорт и уградња ПВЦ хоризонталног сливника Ø 50 mm, са завршном решетком од инокса са инокс оквиром квалитет челика AISI 304 (кисело отпорни челик) и дебљине лима најмање 1,5mm. Обрачун по комаду уграђеног сливника. | ком | 1 |  |  | 0
35 | Набавка и монтажа ПП водоводних цеви. Набавка материјала, транспорт и уградња ПП (ПВЦ) водоводних цеви Ø1/2” са свим потребним фазонским комадима и фитинзима, централни вентил од 1/2", повезивање на постојеће инсталације и пуштање у рад. У цену урачунати и израду "шлицева" за постављање цеви. Обрачун по m¹. | m’ | 15 |  |  | 0
36 | Крпљење шлицева продужним малтером. Набавка материјала, транспорт и крпљење шлицева просечне ширине до 20cm. Обрачун по m¹. | m’ | 15 |  |  | 0
37 | Малтерисање зидова цементним малтером. Набавка материјала, транспорт и малтерисање зидова цементним малтером 1:3, као припрема зидова за постављање керамичких плочица. Обрачун по m² зида. | m² | 8.5 |  |  | 0
38 | Бојење цеви хидрантске инсталације, радијатора и радијаторске инсталције одговарајућом бојом. | комплет | 1 |  |  | 0
39 | Бојење постојеће столарије (двоје врата и двоструки прозор са три окна) | m² | 32 |  |  | 0
|  | УКУПНО (у РСД, без ПДВ-а) |  |  |  | 0
ПДВ
|  | УКУПНО (у РСД, са ПДВ-ом) |  |  |  | 0
|  | УКУПНО РАД (без ПДВ-а) |  |  |  | 0
|  | УКУПНО МАТЕРИЈАЛ (без ПДВ-а) |  |  |  | 0