## Sheet1
спецификација радова Радови на набавци, транспорту, радионичкој изради и монтажи на лицу места рампи за пешаке и инвалидска колица
Понуђач: _____________________________________
| опис позиције | j.м. | количина | цена | укупно
1 | Набавка, транспорт, радионичка израда и монтажа на лицу места. За израду челичне конструкције користи се материјал квалитета Sn 235. Конструкција је у завареној изради а сегменти рампе се монтажно повезују на лицу места. По ивици рампе изводе се граничници од челичних профила висине 5цм, ширине 10цм Носећа конструкција се изводи од хладно обликованих профила према цртежима димензија 40x40x3;60x40x3. Челични раван лим δ=4mm се заварује за носећу конструкцију. Аниткорозивна заштита свих делова челичне конструкције који нису видни и нису предвиђени за пластификацију (подни носећи лим, примарни и секундарни носачи рампе ,штапови решетки), врши се са два основна премаза и два заштитна премаза у тамно сивој или црној боји. Предвидети тачкасто ослањање рампи на постојеће подне површине објекта, индиректним ослањањем преко гумених подметача. Обрачун по m2 челичне конструкције рампе. Рампа 1/ 6050x1200 mm = 7,26 m2 Рампа 2/2580x1200 mm = 3,096 m2 Рампа 3/ 4850x1200 mm = 5,82 m2 Рампа 4/ 4120x1100 mm = 4,53 m2 Рампа 5/ 3500x1200 mm = 4,20 m2 Рампа 6/ 1920x 900 mm = 1,72 m2
| материјал | m2 | 26.62 |  | 0
| рад | m2 | 26.62 |  | 0
2 | Израда ограде од челичних цеви Ø42 δ=3mm. Предвиђене ограде су монтажно демонтажне конзолног типа са укљештењем које се формира са горње стране рампе. Ограде на дужим рампама су састављене од сегмената и прате сегменте рампи. Квалитет челика Sn235. Завршна обрада и заштита свих видних површина конструкције рампи поступком пластификације Пластифицирају се :монтажна ограда и видни парапетни граничник висине 5цм до подне гуме ,који се налази по ивици рампи са обе стране. Обрачун за поступак пластификације по м дужном ограде са граничником на поду. Обрачун по метру дужном готове ограде. Рампа 1 ограда 13метара Рампа 2 ограда 6метара Рампа 3 ограда 11метара Рампа 4 ограда 5метара Рампа 5 ограда 5,8метара Рампа 6 ограда 2,5метара
| материјал | m | 43.3 |  | 0
| рад | m | 43.3 |  | 0
3 | Набавка, сечење и лепљење завршне подне гумене облоге рампе на носећу површину од лима. Гума треба да задовољи следеће техничке карактеристике, дебљина 3мм, боја - црна мат,рељефност газне површине минимална ради лакшег одржавања. Позицијом обухватити и набавку потребног квалитетног лепка и лепљење гуме на лим. Завршна подна гума треба да буде изведена у континуитету ( не прекинута на сегментним деловима рампе) Обрачун по m2 површине косе рампе.
| материјал | m | 26.62 |  | 0
| рад | m | 26.62 |  | 0
4 | Набавка, сечење по мери и монтажа једностарно глатке плоче типа ( блажујка ) дебљине 9мм на свим видним бочним странама рампи(плоче нису предвиђене на челима састава рампи). Боја - тамна, донети узорак на сагласност надзору. Везу остварити монтажно са одговарајућим завртњевима саморесцима или сл. и покривним капама боји плоче. Рампа 5 нема бочне облоге од плоча. Облоге од плоча прати прекиде сегмената рампе. Рампа 1 4m2 Рампа 2 0,8m2 Рампа 3 2,8m2 Рампа 4 2m2 Рампа 6 0,6m2
| материјал | m2 | 10.2 |  | 0
| рад | m2 | 10.2 |  | 0
| Укупно материјал |  |  |  | 0
| Укупно рад |  |  |  | 0
| Укупно без ПДВ-а |  |  |  | 0
ПДВ
| Укупно са ПДВ |  |  |  | 0